## Sheet1
完成引渡し前自主検査・社内検査チェックリスト
工事名： |  |  |  |  | ↓ここに入力
[5 empty] | 自主検査日： | 確認者：
[5 empty] | 社内検査日： | 検査者：
区分 | 内容 | 自主 | 社内 | 備考
書類関係 | 各種施工計画書の提出状況
各種検査試験報告書の提出状況（躯体関係）
各種ミルシート・出荷証明書
承認関係書類
工事記録写真 隠蔽部分等の確認
資材関係 | 鉄筋･鉄骨材料品質が設計図書と対比して適切か
コンクリート材料品質・設計強度と対比して適切か
仕上げ材が設計図書と対比して適切か
機械設備 承認図が提出されているか
電気設備 承認図が提出されているか
外部仕上関係 | 外装仕上げの材質
外装仕上げの範囲
外装材の固定状況（樋・軒樋・タラップ等）
各所雨仕舞確認(開口部取合い等)
貫通部のシーリング、雨仕舞
コンクリート仕上げ部の浮き・欠損
外装材への傷及び凹み
内部仕上関係 | 床：汚れ・傷・目地・不陸・そり・床鳴り
壁：汚れ・傷・ふくれ・目違い・浮き上がり等
防火区画等の構成
天井：材質・垂れ下がり・汚れ・ビス打ち忘れ・傷
見切、 巾木：掛かり・小口処理・傷
各所入隅：隙間（シール処理の必要性)
建具関係 | 鋼製建具：汚れ・傷・開閉状況・戸当たり
アルミ建具：汚れ・傷・開閉状況・戸当たり
木製建具：汚れ・傷・開閉状況・戸当たり
シャッター：汚れ・傷・開閉状況
設備関係 | 消防法に則った機器の設置・動作（火報・消火器等）
照度測定結果
絶縁抵抗測定結果
接地抵抗測定結果
耐圧試験結果
換気風量測定･エアコン温度測定・動作状況
水道局検査、水圧